SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 30.04.2018r.

## S P E C Y F I K A C J A

## istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn.

Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

ogłoszonego w dniu 30.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.spzoz-kalwaria.pl oraz na tablicy ogłoszeń w SPZOZ Kalwaria Zebrzydowska.

zatwierdził:

Grzegorz Pasternak

Dyrektor SPZOZ

Wspólny słownik CPV:

33111000-1 – aparatura rentgenowska,

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne,

33124100-6 – urządzenia diagnostyczne,

30230000-0 – sprzęt związany z komputerami

Postępowanie wszczęto 30.04.2018 r.

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia na zadanie:

Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

I. Informacje ogólne

1. Wykonawca winien: : zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki dotyczące SIWZ stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn.zm).

#### 2. Zamawiający:

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

#### w Kalwarii Zebrzydowskiej

#### ul. Jana Pawła II 7

#### 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 64 37                        fax: 33 876 58 63                         e-mail: spzozkal2@op.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) - zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp”. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn.zm). Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej - Miejskiej Przychodni Zdrowia. Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM)”.

4. Lokalizacja inwestycji:  34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Jana Pawła II 7.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej.

9. Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej

oferty.

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Zamawiający  nie przewiduje  udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. Zamawiający przewiduje  wadium w wysokości:

Dla zadania nr 1: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Dla zadania nr 2: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

14.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale            
podwykonawców.

15. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy i może skutkować wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Zadanie będzie polegało na dostawie aparatu RTG o minimalnych wymogach technicznych według załącznika nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą) wraz z dostosowaniem istniejących pomieszczeń do jego montażu i uruchomienia. Dodatkowo w zakresie ww. zadania będzie przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego oraz pracowników obsługi technicznej. Zamawiający załącza do dokumentacji wstępny przedmiar robót, ale zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń Pracowni RTG w celu określenia i wyceny zakresu niezbędnych prac adaptacyjnych koniecznych do zamontowania oferowanych przez siebie urządzeń, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zadania. Wszystkie prace adaptacyjne, instalacyjne i montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (wykończenie pomieszczenia, kolorystyka ścian, posadzka w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej należy przesłać na adres email Zamawiającego wskazany w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany realizować roboty w sposób umożliwiający funkcjonowanie przychodni, w maksymalny sposób ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac przy instalacjach z mediami do powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody na ww. prace  i czasowe wyłączenie mediów. Wszystkie zastosowane przy remoncie materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczenie do stosowania w tego typu pomieszczeniach.

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Zadanie polega na dostawie aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem o minimalnych wymogach technicznych według załącznika nr 9 do SIWZ (Wykonawca składa wraz z ofertą). W zakresie zadania będzie przeprowadzenie szkolenia z obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego oraz pracowników obsługi technicznej.

Ilekroć w dokumentacji wskazane są nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia należy je traktować jako przykładowe i przyporządkowywać im sformułowanie: „lub równoważne". Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji. Wszystkie minimalne parametry graniczne są parametrami bezwzględnie wymaganymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla dostaw sprzętu zawierają specyfikacje parametrów techniczno-użytkowych, a dla prac remontowo-adaptacyjnych specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

1) Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych,

d) norm międzynarodowych,

e) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa powyżej, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

a) Polskie Normy;

b) polskie aprobaty techniczne;

c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykonywania dostaw;

d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu,

3) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ) tj. dla dostaw sprzętu specyfikacje parametrów techniczno-użytkowych, a dla prac remontowo-adaptacyjnych specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

2. Specyfikacje parametrów techniczno-użytkowych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, umowa i przedmiar udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie internetowej  wraz z niniejszą specyfikacją, tak opublikowana dokumentacja stanowi całość i jest podstawą dla sporządzenia kalkulacji wykonania robót.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z § 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) wskazane przez Wykonawcę na etapie składania ofert, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacjach parametrów techniczno-użytkowych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: „lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) przed ich zastosowaniem, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych (szczegółowy opis w załącznikach do dokumentacji).

4.Wykonawca zobowiązany będzie do:

W zakresie zadania nr 1:

- dostawy sprzętu spełniającego minimalne wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzonej w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,

- instalacji sprzętu w celu jego właściwego funkcjonowania,

- przeszkolenia pracowników odpowiadających za obsługę urządzenia,

- wykonania prac adaptacyjnych dostosowania pomieszczeń w celu właściwej instalacji aparatu,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- prawidłowego oznakowanie i zabezpieczenie robót przed narażeniem zdrowia i życia osób korzystających i innych użytkowników,

- zapewnienia kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i spełniających wymagania określone w SIWZ,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- posiadania ważnej (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej na kwotę 150.000,00 zł obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem prac, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Polisa powinna obejmować swym zakresem ubezpieczenie deliktowe, jak również być rozszerzona o klauzulę podwykonawców, tj. obejmować również szkody wyrządzone przez podwykonawców. Klauzula podwykonawców dotyczy wyłącznie wykonawcy, który będzie powierzał wykonywanie części robót podwykonawcom,

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- stosowania wyrobów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty,

- zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

- utrzymania porządku na terenie prac w czasie realizacji prac remontowych,

- wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki,

- przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.,

- nadzoru i koordynacji prac podwykonawców (w przypadku powierzenia im robót),

- prowadzenia dokumentacji robót,

- zgłaszania obiektu i robót do odbioru w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń, pomiarów kontrolnych oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru robót,

- opracowania kompletnej instrukcji użytkowania wykonanych urządzeń jak również poszczególnych instalacji,

- sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz oznakowanie i wyposażenie p.poż obiektu zgodnie ze sporządzonym dokumentem,

- opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej całość robót budowlanych i instalacyjnych w formie papierowej i elektronicznej oraz przekazanie jej Zamawiającemu,

- wykonywania serwisowania i przeglądu technicznego urządzeń (na własny koszt) 
w okresie gwarancji i rękojmi (protokoły winny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu),

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej i przedmiaru robót i w razie potrzeby jego poprawy we własnym zakresie i na swój koszt (objęty ryczałtem),

- Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie nie objętym Umową.

W zakresie zadania nr 2:

- dostawy sprzętu spełniającego minimalne wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, potwierdzonej w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,

- instalacji sprzętu w celu jego właściwego funkcjonowania,

- przeszkolenia pracowników odpowiadających za obsługę urządzenia,

5.Zamawiający zobowiązany będzie do:

1) przekazania protokolarnego Wykonawcy terenu prac w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) dokonania odbioru wykonanych prac remontowych na zasadach określonych w SIWZ oraz przyjęcia przekazanego sprzętu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

III. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia robót.

1. Warunki realizacji robót.

1) przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie najpóźniej do 14 dni od daty przekazania pomieszczeń pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom opisanym w specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót.

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające  z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót.

2. Warunki odbioru robót

1) Wykonawca zgłasza pisemnie na adres Zamawiającego gotowość do odbioru technicznego zakończonych robót.

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu dokonuje (branżowy) inspektor nadzoru.

3) Odbiór zakończonych robót.  Odbioru dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru Wykonawca załącza ponadto:

a)  protokoły prób, badań i sprawdzeń (jeśli były konieczne),

b) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ustalającego wymogi ochrony pożarowej dla obiektu (jeśli jest wymagana),

c) kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności,

5) Z czynności odbioru zakończonych robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. Protokół w szczególności zawierać powinien: informacje o jakości wykonanych robót, inne dokumenty wskazane podczas odbioru przez Zamawiającego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jeżeli wystąpią) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia.

6) Ponowny odbiór, dokonywany jest tylko w przypadku stwierdzenia wcześniejszych wad przedmiotu umowy,  po upływie terminu na usunięcie przez Wykonawcę tych wad. Przystąpienie do czynności odbioru nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę.

Ostateczny protokół odbioru, lub w przypadku dostawy sprzętu – protokół zdawczo-odbiorczy, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy.

7) Jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że wykonawca nie usunął wad opisanych w protokole odbioru zakończonych robót lub też ujawnią się nowe wady, a wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:

a) odmówić odbioru i żądać usunięcia tych wad w określonym terminie, albo

b) odebrać obiekt i obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej albo,

c) powierzyć wykonanie tych czynności innemu podmiotowi w celu usunięcia wad na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego wykonanie tych czynności. Przed powierzeniem wykonania zastępczego innej osobie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady lub usterki.

8) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony do odebrania obiektu i obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

9) W przypadku nieusunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu Zamawiający może:

a) odmówić odbioru i żądać usunięcia wad w określonym terminie lub

b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej za nie wykonanie umowy o której mowa w § 13 ust. 2 lit. a) umowy oraz dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od naliczonej kary umownej.

10) Odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

3. Warunki rozliczenia robót.

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia – w formie ryczałtu.

2)  Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

3) Rozliczenie nastąpi jedną fakturą za całość przedmiotu zamówienia po dostarczeniu ostatecznego protokołu odbioru robót i/lub protokołu zdawczo-odbiorczego.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia

a) termin wykonania zamówienia :

Dla zadania nr 1: 31 październik 2018r.

Dla zadania nr 2: 31 sierpień 2018r.

Zmiana terminu może nastąpić w przypadkach, szczegółowo opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 8 i 10 do SIWZ.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1)  nie  podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania opisane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W przypadku zadania nr 1 posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na kwotę minimum 150.000,00 zł obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem prac, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Polisa powinna obejmować swym zakresem ubezpieczenie deliktowe, jak również być rozszerzona o klauzulę podwykonawców tj. obejmować również szkody wyrządzone przez podwykonawców. Klauzula podwykonawców dotyczy wyłącznie wykonawcy, który będzie powierzał wykonywanie części robót podwykonawcom,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Dla zadania nr 1:

- wykonał co najmniej trzy dostawy aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto,

– dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz należące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach)

a) do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót – osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonany wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dla zadania nr 2:

- wykonał co najmniej trzy dostawy aparatu okulistycznego OCT na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto,

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt  2)  lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V ust. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na  potrzeby realizacji zamówienia.

Z dokumentu stanowiącego dowód na dysponowanie zasobem podmiotu trzeciego winno wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5pkt. 1, pkt 8.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP) warunki o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. c niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie wymagane ww. warunki.

5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.),

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału w postępowaniu  oraz o braku  podstaw do wykluczenia

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym (według wzoru) w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ oraz informacji na temat podwykonawców –załącznik nr 7 do SIWZ

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oprócz wyżej wymienionych oświadczeń  do oferty należy dołączyć:

5. Formularz ofertowy stanowiący wzór załącznik nr 1 do SIWZ

6. Minimalne parametry techniczne aparatów– załącznik nr 2 lub/i 9 do SIWZ

7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP –załącznik nr 4  do SIWZ . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn.zm.) tj.

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy,

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c– według wzoru załączniki nr 5 i 6 do SIWZ

e) Certyfikatu CE obejmujący cały aparat lub zaświadczenie o pełnej kompatybilności wszystkich elementów składowych aparatu poprzez wystawienie Deklaracji Zgodności na cały system oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność podstawowych elementów aparatu.

Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach technicznych (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta (lub oddziału producenta na terenie RP) umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

f) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 150.000,00 zł (tylko w przypadku zadania nr 1).

9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia dla tych podmiotów dokumentów, o których mowa w części VI pkt. 8 lit. a – c niniejszej SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału z postępowania.

10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 8 lit. a, b, c: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i  zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów oraz osób  do porozumiewania się Wykonawcami

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz   oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ – które muszą zostać złożone w formie pisemnej.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego - w przypadku pełnomocnictwa.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu lub wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „Wysłane”.

6. Korespondencję  w formie pisemnej należy kierować na adres:

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

#### ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer: 33 876 58 63

w formie elektronicznej należy kierować na adres: spzozkal2@op.pl

7. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej  informacji we właściwym terminie.

8. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany, które będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres spzozkal2@op.pl w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

9. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiając będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 3.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

13. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

16. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Grzegorz Pasternak – Dyrektor SPZOZ, tel. 33 876 64 37, fax: 33 876 58 63, e-mail: spzozkal2@op.pl

17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 
Dla zadania nr 1: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Dla zadania nr 2: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

a) w pieniądzu: (zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp), które należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: 28 1020 2528 0000 0702 0463 8625 w banku PKO BP S.A., w tytule wpłaty należy zamieścić numer i tytuł zadania:

SPZOZ.ZP.1.2018  Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i/lub Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.)

#### – składane w oryginale w

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty,

Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

#### a) być wystawione na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

#### b) zawierać w swojej treści:

- oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Prawa zamówień publicznych,

- nazwę zadania:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i/lub Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

3. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach  wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.

4. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis przygotowania ofert

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Jeżeli osoba/by podpisująca/ce ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo do podpisania ofert, pełnomocnictwo dla lidera w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą(e) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

8. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Zaleca się, by każda zawierająca treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem musza być parafowane przez Wykonawcę.

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmian.)” i dołączone do oferty tak, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Wykonawca musi zdobyć wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

14. Oferta musi zawierać:

a) dokumenty, oświadczenia o których mowa w dziale VI SIWZ,

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

15. Zaleca się, aby oferta była wpięta w skoroszyt umożliwiająca wpięcia do segregatora,

16. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, która :

a) będzie zaadresowana na Zamawiającego,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

b) będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i/lub Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

nie otwierać przed dniem 15.05.2018 r. do godziny 12.15

XI.  Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,  w sekretariacie do dnia 15.05.2018 r. do godziny 12:00.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Ofertę złożoną po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania  poprzez pisemne powiadomienie, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty z napisem na kopercie „WYCOFANIE" nie będą otwierane.

6. Wykonawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert

#### 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska  dnia 15.05.2018 r. o godzinie 12:15.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda odpowiednie informacje zawarte w art. 86 ust. 4 Prawo zamówień publicznych.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.spzoz-kalwaria.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, nazwy oferowanego urządzenia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis obliczenia ceny

1. Cena oferty jest ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego.

2. Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzeniem w formie ryczałtu jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac lub realizacji dostaw niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w SIWZ, umowie, specyfikacjach parametrów techniczno-użytkowych, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót. Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, specyfikacji parametrów techniczno-użytkowych, dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

3. Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości podane w kalkulacji, powinny być liczone w walucie polskiej 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Przy obliczeniu ceny oferty wykonawca winien zsumować wartość poszczególnych pozycji kalkulacji, suma ta stanowić będzie cenę oferty netto, do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć należny i obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Wyliczoną cenę należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

5.  Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia,

6. Podmioty (wykonawcy) zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do  uiszczenia podatku VAT w kraju, sporządzają oferty zawierające cenę z 0% stawką podatku VAT. W takim przypadku w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku  VAT oraz cła.

7. Cena o której mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ nie będzie podlegać waloryzacji 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem odpowiednich zapisów 
w umowie.

8. Cena ofertowa musi zawierać  wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością  zrealizowania przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający załączył przedmiar robót załącznik do SIWZ jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. Przedmiar robot należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy i rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do wykonania w ramach zamówienia łącznie z pozostałymi częściami SIWZ. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość robot należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora Nadzoru.

10. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze robót. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego 
i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami.

11. W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych

12. Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokonał wizji przedmiotu zamówienia, sprawdził zakres i rodzaj robót z przedmiarem robót i uwzględnił powyższe w oferowanej cenie.

XIV. Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami:

Dla zadania nr 1:

Cena za całość zamówienia – 60%

Parametry techniczne urządzeń – 30%

Wydłużenie okresu gwarancji – 5 %

Skrócenie terminu realizacji – 5 %

Punkty przyznawane za kryterium „cena  za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt cena (C) =  (Cn : Cb)  x  waga

gdzie:

C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

Cn - cena oferty o najniższej cenie

Cb - cena oferty badanej

waga – 60

Punkty przyznawane za kryterium „parametry techniczne urządzeń” będą liczone jako suma punktów z karty parametrów techniczno-użytkowych stanowiącej załącznik nr 2 do oferty.

Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji (G) = (Gb : Gn) x waga

gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,

Gb –  gwarancja podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Gn –  najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu

waga – 5

Wymagany okres gwarancji– nie mniejszy niż 24 miesiące.

Okres gwarancji udzielony na ponad 60 miesięcy będzie punktowany tak jak dla okresu 60 miesięcy.

Punkty przyznawane za kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt za skrócenie terminu realizacji (T) = (Tsb : Tsn) x waga

gdzie:

Tsb – skrócenie terminu realizacji zamówienia badanej oferty

Tsn – najdłuższe skrócenie terminu realizacji zamówienia

waga – 5

Dla zadania nr 2:

Cena za całość zamówienia – 70%

Wydłużenie okresu gwarancji – 20 %

Skrócenie terminu realizacji – 10 %

Punkty przyznawane za kryterium „cena  za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt cena (C) =  (Cn : Cb)  x  waga

gdzie:

C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

Cn - cena oferty o najniższej cenie

Cb - cena oferty badanej

waga – 70

Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji (G) = (Gb : Gn) x waga

gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,

Gb –  gwarancja podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Gn –  najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu

waga – 20

Wymagany okres gwarancji– nie mniejszy niż 24 miesiące.

Okres gwarancji udzielony na ponad 60 miesięcy będzie punktowany tak jak dla okresu 60 miesięcy.

Punkty przyznawane za kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt za skrócenie terminu realizacji (T) = (Tsb : Tsn) x waga

gdzie:

Tsb – skrócenie terminu realizacji zamówienia badanej oferty

Tsn – najdłuższe skrócenie terminu realizacji zamówienia

waga – 10

2.Sumując punkty uzyskane w każdym kryterium otrzymujemy punkty uzyskane przez daną ofertę.

3.Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Maksymalna liczba punktów dla każdego zadania to – 100 pkt.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie Wykonawcy, zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,

b) nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),

c) nie wpisaniu ceny  jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i liczby jednostek miary określonych dla danej pozycji w ofercie Wykonawcy, przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w lit. a i b, Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto;

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 PZP. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

2. O odrzuceniu ofert(-y), o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o terminie określonym zgodnie z art.94 ustawy PZP (po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, (podając uzasadnienie faktyczne i prawne - dotyczy informacji określonych w art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP).

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia informację,        o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej: www.spzoz-kalwaria.pl

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5-dniowego lub 10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta .

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVI. Informacja  o formalnościach , jakie powinny zostać  dopełnione  po wyborze  oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy odrębnym pismem.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć

1) kosztorys uproszczony dwa miejsca po przecinku sporządzony na podstawie przedmiaru (dotyczy zadania nr 1– w części dotyczącej adaptacji pomieszczeń),

2)oświadczenie kierownika robót o przejęciu obowiązków kierownika w związku 
z realizacją przedmiotowej inwestycji (dotyczy zadania nr 1– w części dotyczącej adaptacji pomieszczeń),

3) uprawnienia, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy/robót (dotyczy zadania nr 1– w części dotyczącej adaptacji pomieszczeń),

4) aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku wygaśnięcia wcześniej złożonej polisy (dotyczy zadania nr 1),

5) zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zadania przed wygaśnięciem przedłożonej polisy dostarczył kolejną obejmującą cały okres realizacji zadania,

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7) należyte zabezpieczenie umowy (zaliczenia wadium  na poczet należytego zabezpieczenia na podstawie wniosku Wykonawcy)

8) Przy zatrudnieniu podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami,

XVII. Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wyłącznie przelewem na rachunek Zamawiającego tj.

28 1020 2528 0000 0702 0463 8625 w banku PKO BP S.A. z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zadnia pn.

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i/lub Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać: nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), nazwę  Beneficjenta  (Zamawiającego), nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją oraz sformułowanie  zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał prac wynikających z umowy, a także w przypadku gdy wykonał prace z nienależytą starannością.

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli 
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Zamawiający pozostawi kwotę ustaloną przez strony w umowie w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w punkcie 8 zwracana jest nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących  zabezpieczenie należytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

XVIII. Warunki umowy wykonania zamówienia

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załączniki nr 8 i 10 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę
z Zamawiającym na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

3. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, na podstawie przepisów określonych w art. 144 ustawy PZP.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 
w okolicznościach podanych poniżej:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:

1)Zmiana terminu realizacji umowy na skutek:

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. Siła wyższa to zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

c) wystąpienia innych okoliczności, które strony wspólnie uznają za powodujące konieczność zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczególnych etapów, w szczególności z powodów technologicznych, przyczyn zewnętrznych nie mających charakter siły wyższej, obiektywnych utrudnień dotyczących dostaw materiałów lub urządzeń itp. przy czym każdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron, jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia uznaje się termin pierwotnie ustalony jest obowiązujący.

2)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne tj. roboty zamienne/zmniejszenie zakresu robót, w szczególności:

a) Zamawiającemu w toku wykonywania umowy przysługuje prawo wprowadzenia robót 
i materiałów zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji:

b) Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych zastosowane zostaną postanowienia umowy.

3)Zmiany polegającej na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/ców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.

4) Zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – 
w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

6) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

XIX. Podwykonawcy

1. Wykonawca może wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców.

2. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście.

3. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, które części zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez Podwykonawców

4. W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

6. Szczegółowe zapisy dotyczące wykonania zamówienia przez Podwykonawców zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego,

d) opisu przedmiotu zamówienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt. a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

XXI.  Postanowienia końcowe:

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Minimalne parametry techniczne aparatu RTG

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw dla zadania nr 1

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw dla zadania nr 2

Załącznik nr 7 Informacja na temat podwykonawców

Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 9 Minimalne parametry techniczne aparatu okulistycznego OCT

Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 2

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik  Nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

pełna nazwa firma, adres w zależności od podmiotu

NIP …………………………………………………….

REGON…………………………………………..….….

reprezentowany przez………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

imię, nazwisko podstawa do reprezentacji

Formularz  Ofertowy

#### Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 30.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.spzoz-kalwaria.pl oraz na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na wykonanie zadnia pn:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową:

cena brutto  =  ……………………...  zł

słownie brutto: ..............................................................................................................................

cena brutto zawiera obowiązujący podatek VAT

2. Na przedmiot zamówienia udzielamy:

gwarancji i rękojmi …………. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące nie dłuższy niż
60 miesięcy) od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Akceptuje(my) warunki umowy, termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie robót do 14 dni od daty przekazania terenu robót,

termin wykonania zamówienia :  ………………..

4. Akceptuje(my) warunki płatności:  21 dni od poprawnie złożonej faktury.

5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i przedmiarem robót oraz miejscem prowadzenia robót i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

6.Oświadczam(y), że zobowiązuje(my) się zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

7. Wadium w wysokości  ……………………………….. zostało wniesione w formie …………...……………

8. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

9.Zobowiązuje/my się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na  warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy zostaną dostarczone dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto w formie ...................................................

10. Oświadczamy, że nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy żadnej części naszego zmówienia.

W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy należy wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ

11. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą …………..… (należy wskazać „TAK” 
       lub „NIE”) zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2017, poz. 2168 z późn. zm.)

12. Oświadczamy, że nasza oferta składa się  z…..........ponumerowanych stron.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty zgodnie z zapisem SIWZ

14. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

numer telefonu: …….………….., numer faksu: ……….……….., e – mail: ………….……..

Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za złożenie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego)

.......................................				                ........................................

/data, miejscowość/ 						 / podpis i pieczęć wykonawcy/

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik  Nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

pełna nazwa firma, adres w zależności od podmiotu

NIP …………………………………………………….

REGON…………………………………………..….….

reprezentowany przez………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

imię, nazwisko podstawa do reprezentacji

Formularz  Ofertowy

#### Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 30.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.spzoz-kalwaria.pl oraz na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na wykonanie zadnia pn:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową:

cena brutto  =  ……………………...  zł

słownie brutto: ..............................................................................................................................

cena brutto zawiera obowiązujący podatek VAT

2. Na przedmiot zamówienia udzielamy:

gwarancji i rękojmi …………. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące nie dłuższy niż
60 miesięcy) od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Akceptuje(my) warunki umowy, termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia :  ………………….

4. Akceptuje(my) warunki płatności:  21 dni od poprawnie złożonej faktury.

5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i przedmiarem robót oraz miejscem prowadzenia robót i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

6.Oświadczam(y), że zobowiązuje(my) się zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

7. Wadium w wysokości  ……………………………….. zostało wniesione w formie …………...……………

8. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

9.Zobowiązuje/my się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na  warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy zostaną dostarczone dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto w formie ...................................................

10. Oświadczamy, że nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy żadnej części naszego zmówienia.

W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy należy wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ

11. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą …………..… (należy wskazać „TAK” 
       lub „NIE”) zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2017, poz. 2168 z późn. zm.)

12. Oświadczamy, że nasza oferta składa się  z…..........ponumerowanych stron.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty zgodnie z zapisem SIWZ

14. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

numer telefonu: …….………….., numer faksu: ……….……….., e – mail: ………….……..

Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za złożenie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego)

.......................................				                ........................................

/data, miejscowość/ 						 / podpis i pieczęć wykonawcy/

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Minimalne parametry techniczne

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | Wartość wymagana | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| II. | Producent/ Firma | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | 2018/ Podać |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | Wartość wymagana | Parametry oferowane (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – 1 szt. |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | Min.50 kW |  |  |
|  | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole i stojaku płucnym – min. 3 komory jonizacyjne | tak |  |  |
|  | Zakres napięć lampy kV | Min.40-150kV |  |  |
|  | Zakres ustawień mAs | 0,1-600 mAs |  |  |
|  | Zakres ustawień mA | Min.10-630mA |  |  |
|  | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale | Min.1ms-10s |  |  |
| 2. | ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Lampa RTG zawieszona na kolumnie podłogowej | Tak |  |  |
|  | Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu | Min.150cm |  | >200 cm –2,5 pkt <200 – 0 pkt |
|  | Ruch lampy w pionie | Min.150cm |  |  |
|  | Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem | Min.10cm |  | >20 cm – 5 pkt <20 cm – 0 pkt |
|  | Max odległość ogniska lampy od podłogi | Min.180cm |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie na kołpaku przy lampie RTG odległości SID oraz kąta obrotu lampy | Tak |  |  |
| 3. | LAMPA RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą | Min.3000obr/min |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Min.300kHU |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min.1100kHU |  |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej | +/- 150 stopni |  |  |
|  | Małe ognisko | Max.0,6 mm |  |  |
|  | Duże ognisko | Max.1,2 mm |  |  |
|  | Moc małego ogniska | Min.20kW |  |  |
|  | Moc dużego ogniska | Min.50 kW |  |  |
| 4. | STÓŁ RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  |  |
|  | Stacjonarny – mocowany do podłogi | Tak |  |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu. | Tak |  |  |
|  | Najniższe położenie blatu (od podłogi) | Max.55 cm |  | <51 cm –2,5 pkt >51 cm – 0 pkt |
|  | Najwyższe położenie blatu (od podłogi) | Min.85 cm |  |  |
|  | Ruch poprzeczny blatu | Min.14 cm |  | >20 cm-2,5pkt <20cm – 0 pkt |
|  | Ruch wzdłużny blatu | Min.45cm |  | >100cm – 2,5 pkt <100cm - 0 pkt |
|  | Zakresu ruchu detektora w stole | Min.50 cm |  |  |
|  | Długość blatu | Min.220 cm |  |  |
|  | Szerokość blatu | Min.80 cm |  |  |
|  | Max. waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu | 200 kg |  |  |
|  | Łatwo wyjmowana (bez użycia narzędzi) kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  |
| 5. | STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH – 1 szt. |  |  |  |
|  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego | Min.150 cm |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | Tak |  |  |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi | Max.40 cm |  |  |
|  | Łatwo wyjmowana (bez użycia narzędzi) kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  |
| 6. | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 1szt |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK |  |  |
|  | Model i typ detektora | Podać |  |  |
|  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | TAK |  |  |
|  | Wielkość detektora | Min.35x43 cm (+/-0,5cm) |  |  |
|  | Wielkość pixela | Max. 126 µm |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora | Min.9 MP |  | >9 MP –2,5 pkt <9 MP – 0 pkt |
|  | Waga detektora z baterią | Max.3 kg |  | <3 kg – 5 pkt >3 kg – 0 pkt |
|  | Głębokość przetwarzania | Min.16 bit |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora | 200 kg |  |  |
|  | Czas pełnego naładowania akumulatora | Max.180 min. |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna detektora | Min.50 zdjęć |  | >90 – 2,5 pkt <90 – 0 pkt |
|  | Wskaźnik naładowania baterii znajdujący się na obudowie detektora | TAK/NIE |  | TAK -5 pkt NIE-0 pkt |
| 7. | KONSOLA OPERATORA – 1 szt. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | Tak, podać |  |  |
|  | Wspólna konsola operatora do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami | Tak |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Płaski, kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 [cal] | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie i regulacja parametrów ekspozycji (kV, mA) bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych w [HU] na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy konsolą, a detektorem na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. | Tak |  |  |
|  | Moduły DICOM: Print, Storage, Send, MPPS | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | Tak |  |  |
|  | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 2 [sek.] | Tak, podać |  |  |
| 8. | WYMAGANIA DODATKOWE /GWARANCJA/SERWIS |  |  |  |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks.48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas naprawy przedłuża okres gwarancji | TAK, podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK, załączyć |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych sprzętu. Paszport. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawienie pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji | TAK, podać |  |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres adekwatny do zapotrzebowania ,protokół szkolenia dołączyć do protokołu końcowego | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK, Podać adres i dane kontaktowe |  |  |
|  | Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, dla oferowanego urządzenia | TAK |  |  |

…………………….......                                                      …………………………………………

(miejscowość, data)                                                       (podpis wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela, pieczęć )

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik  Nr 3 do SIWZ.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

#### w Kalwarii Zebrzydowskiej

#### ul. Jana Pawła II 7

#### 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 64 37                        fax: 33 876 58 63                         e-mail: spzozkal2@op.pl

2. Tytuł zamówienia:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Część II:

Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………..

telefon: …………………… faks …………..…..……e-mail: …………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ……………………………………..……………

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLAGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.ust. 1 
     pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
     pkt 1, pkt. 8 ustawy Pzp.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze:

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………....….…………...…………

……………………………….………………………………………..….…………...………………………………………….……………………

(Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data                                                                                                 ………………………

podpis

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp.

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

#### reprezentowanego przez Dyrektora SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w: Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data						…………….…………………

podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych przez Zamawiającego w: Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia polegam na zasobach następującego/tych podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

…................................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………….. r.

miejscowość, data						…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

………………………………….. r.

miejscowość, data						…………….…………………

podpis

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik  Nr 3 do SIWZ.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

#### w Kalwarii Zebrzydowskiej

#### ul. Jana Pawła II 7

#### 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 64 37                        fax: 33 876 58 63                         e-mail: spzozkal2@op.pl

2. Tytuł zamówienia:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Część II:

Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………..

telefon: …………………… faks …………..…..……e-mail: …………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ……………………………………..……………

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLAGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.ust. 1 
     pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
     pkt 1, pkt. 8 ustawy Pzp.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: ………………………………………………………………………………………………

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………....….…………...…………

……………………………….………………………………………..….…………...………………………………………….……………………

(Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data                                                                                           ………………………..

podpis

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp.

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

#### reprezentowanego przez Dyrektora SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w: Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data						…………….…………………

podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych przez Zamawiającego w: Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia polegam na zasobach następującego/tych podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

…................................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………….. r.

miejscowość, data						…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

………………………………….. r.

miejscowość, data						…………….…………………

podpis

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

pełna nazwa firma, adres w zależności od podmiotu

NIP …………………………………………………….

REGON…………………………………………..….….

reprezentowany przez………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

imię, nazwisko podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Niniejszym oświadczam, że:

□ nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z póżn. zm.) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne ofert w w/w postępowaniu ٭

□  należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne ofert w w/w postępowaniu ٭

* niepotrzebne skreślić

W związku z tym, iż należę/ymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, w załączeniu składamy dowody wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą należącymi do tej samej grupy kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................                                      …………..…………………………..

data, miejscowość			podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

pełna nazwa firma, adres w zależności od podmiotu

NIP …………………………………………………….

REGON…………………………………………..….….

reprezentowany przez………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

imię, nazwisko podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Niniejszym oświadczam, że:

□ nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z póżn. zm.) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne ofert w w/w postępowaniu ٭

□  należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne ofert w w/w postępowaniu ٭

* niepotrzebne skreślić

W związku z tym, iż należę/ymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, w załączeniu składamy dowody wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą należącymi do tej samej grupy kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................                                      …………..…………………………..

data, miejscowość			podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

( pieczęć )

Wykaz dostaw dla zadania nr 1

Przystępując o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem prawidłowo następujące dostawy:

| Rodzaj i miejsce dostawy | Wartość zamówienia Brutto | Okres wykonania (data rozpoczęcia- data zakończenia ) | Podmiot zlecający zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie, co najmniej trzech dostaw 
o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, porównywalnych do przedmiotu zamówienia oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

....................................                                      …………..…………………………..

data, miejscowość			podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

( pieczęć )

Wykaz dostaw dla zadania nr 2

Przystępując o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem prawidłowo następujące dostawy:

| Rodzaj i miejsce dostawy | Wartość zamówienia Brutto | Okres wykonania (data rozpoczęcia- data zakończenia ) | Podmiot zlecający zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie, co najmniej trzech dostaw 
o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, porównywalnych do przedmiotu zamówienia oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

....................................                                      …………..…………………………..

data, miejscowość			podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 7 do SIWZ

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

przy realizacji zadania pn:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Jeżeli podwykonawca jest podmiotem na zasobach którego polega wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w takiej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę nazwy (firmy) takiego podwykonawcy.

| Lp | Nazwa części zamówienia | Procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

.....................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 7 do SIWZ

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

przy realizacji zadania pn:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Jeżeli podwykonawca jest podmiotem na zasobach którego polega wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w takiej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę nazwy (firmy) takiego podwykonawcy.

| Lp | Nazwa części zamówienia | Procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

.....................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 1

zawarta w dniu …………., pomiędzy:

#### Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- Grzegorz Pasternak - Dyrektor

a: …………………………………………………….

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

Strony oświadczają, iż Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), ogłoszonego w dniu 30.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.spzoz-kalwaria.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej i na podstawie protokołu z dnia ………………….

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

### PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

Zadanie nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń

zwane dalej zamówieniem w zakresie i na warunkach określonych w złożonej ofercie, karcie parametrów technicznych, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niniejszej umowie oraz obowiązującymi przepisami i ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie.

2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym minimalnymi wymogami technicznymi, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się jako kompleksowe wykonanie dostaw wraz z uruchomieniem wszystkich dostarczonych urządzeń.

4. Dostarczony sprzęt medyczny będzie posiadał niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP i będzie oznakowany zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. (ustawa z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn.zm.).

5. Integralnymi dokumentami niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) karta parametrów technicznych urządzenia RTG,

2) oferta Wykonawcy,

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

1.Wszystkie roboty i dostawy wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona:

termin zakończenia do:  …………….. r.

2.Wykonawca przystąpi do realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu robót.

3.Za datę zakończenia dostaw rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1)przekazania protokolarnego Wykonawcy terenu prac w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy obejmującego

3) dokonania odbioru wykonanych prac remontowych na zasadach określonych w SIWZ oraz przyjęcia przekazanego sprzętu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy sprzętu spełniającego minimalne wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzonej w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,

- instalacji sprzętu w celu jego właściwego funkcjonowania,

- przeszkolenia pracowników odpowiadających za obsługę urządzenia,

- wykonania prac adaptacyjnych dostosowania pomieszczeń w celu właściwej instalacji aparatu,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- prawidłowego oznakowanie i zabezpieczenie robót przed narażeniem zdrowia i życia osób korzystających i innych użytkowników,

- zapewnienia kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i spełniających wymagania określone w SIWZ,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- posiadania ważnej (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej na kwotę 150.000,00 zł obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem prac, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Polisa powinna obejmować swym zakresem ubezpieczenie deliktowe, jak również być rozszerzona o klauzulę podwykonawców, tj. obejmować również szkody wyrządzone przez podwykonawców. Klauzula podwykonawców dotyczy wyłącznie wykonawcy, który będzie powierzał wykonywanie części robót podwykonawcom,

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- stosowania wyrobów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty,

- zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

- utrzymania porządku na terenie prac w czasie realizacji prac remontowych,

- wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki,

- przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.,

- nadzoru i koordynacji prac podwykonawców (w przypadku powierzenia im robót),

- prowadzenia dokumentacji robót,

- zgłaszania obiektu i robót do odbioru w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń, pomiarów kontrolnych oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru robót,

- opracowania kompletnej instrukcji użytkowania wykonanych urządzeń jak również poszczególnych instalacji,

- sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz oznakowanie i wyposażenie p.poż obiektu zgodnie ze sporządzonym dokumentem,

- opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej całość robót budowlanych i instalacyjnych w formie papierowej i elektronicznej oraz przekazanie jej Zamawiającemu,

- wykonywania serwisowania i przeglądu technicznego urządzeń (na własny koszt) 
w okresie gwarancji i rękojmi (protokoły winny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu),

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej i przedmiaru robót i w razie potrzeby jego poprawy we własnym zakresie i na swój koszt (objęty ryczałtem),

- Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie nie objętym Umową.

§ 4

##### PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:  w osobie ……………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ….………………… wydane przez ………………………….…… o numerze ………… z dnia …..…………………, wpisany na listę  członków ……………..... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym……………………...

1) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.

2) W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa ustalonych zwyczajów.

2.Wykonawca wskazuje jako kierownika robót ……………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ….………………… wydane przez ………………………….…… o numerze ………… z dnia …..…………………, wpisany na listę  członków ……………..... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym……………………...

1) Kierownik działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy i do jego obowiązków należy ścisłe stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane.

§ 5

PODWYKONAWCY

1.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

w przypadku podwykonawców (jeżeli dotyczy)

1a. Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom wykonanie zamówienia w zakresie realizacji następujących jego części:

………………………………………………………………………………………………….             W pozostałym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

2.W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

1) Wykonawca zgłasza pisemnie na adres Zamawiającego gotowość do odbioru technicznego zakończonych robót.

2) Odbiór zakończonych robót.  Odbioru dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

3) Do wniosku o dokonanie odbioru Wykonawca załącza ponadto:

a)  protokoły prób, badań i sprawdzeń (jeśli były konieczne),

b) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ustalającego wymogi ochrony pożarowej dla obiektu (jeśli jest wymagana),

c) kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności,

4) Z czynności odbioru zakończonych robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. Protokół w szczególności zawierać powinien: informacje o jakości wykonanych robót, inne dokumenty wskazane podczas odbioru przez Zamawiającego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jeżeli wystąpią) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia.

5) Ponowny odbiór, dokonywany jest tylko w przypadku stwierdzenia wcześniejszych wad przedmiotu umowy,  po upływie terminu na usunięcie przez Wykonawcę tych wad. Przystąpienie do czynności odbioru nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę.

Ostateczny protokół odbioru, lub w przypadku dostawy sprzętu – protokół zdawczo-odbiorczy, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy.

6) Jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że wykonawca nie usunął wad opisanych w protokole odbioru zakończonych robót lub też ujawnią się nowe wady, a wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:

a) odmówić odbioru i żądać usunięcia tych wad w określonym terminie, albo

b) odebrać obiekt i obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej albo,

c) powierzyć wykonanie tych czynności innemu podmiotowi w celu usunięcia wad na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego wykonanie tych czynności. Przed powierzeniem wykonania zastępczego innej osobie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady lub usterki.

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony do odebrania obiektu i obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

8) W przypadku nieusunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu Zamawiający może:

a) odmówić odbioru i żądać usunięcia wad w określonym terminie lub

b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej za nie wykonanie umowy o której mowa w § 13 ust. 2 lit. a) umowy oraz dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od naliczonej kary umownej.

9) Odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§7

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą przetargową tj.:

cena netto ……..……….. zł + 23% VAT …….….……… zł  =  ……….………...  zł brutto.

słownie brutto: .............................................................................................................................

Wynagrodzenie to nie będzie podlegać waloryzacji w okresie realizacji umowy 
z zastrzeżeniem § 12.

2. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po dostarczeniu protokół końcowego odbioru robót / protokołu zdawczo - odbiorczego .

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wraz z fakturą VAT zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy(ów).

6. Zapłata faktury nastąpi po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych 
w protokole odbioru końcowego robót oraz po dostarczeniu kompletu dokumentów.

7. W razie rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy na podstawie procentu zaawansowania robót przy uwzględnieniu składników cenotwórczych z kosztorysu Wykonawcy.

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych 
z faktury Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % zaoferowanej ceny brutto, 
a określonej w § 7 ust 1., tj. ..................................zł w formie .....................................

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, ustala się podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dwóch częściach:

– 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

– 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 9.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 9

RĘKOJMIA  I GWARANCJA

1. Na wykonany zakres robót oraz dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ……….… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

3. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę 
o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi albo zlecić wykonanie innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 10

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

1.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) podczas prac remontowych zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby zaangażowane do realizacji robót budowlanych wykonujące następujące prace fizyczne na terenie budowy tj. roboty przygotowawcze, demontażowe i montażowe.

2.Zamawiający wymaga zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę w takim wymiarze czasu pracy, aby pokrywał on całkowity czas, jaki pracownik wykonuje pracę.

§ 11

ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:

1.Zmiana terminu realizacji umowy na skutek:

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. Siła wyższa to zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

c) wystąpienia innych okoliczności, które strony wspólnie uznają za powodujące konieczność zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczególnych etapów, w szczególności z powodów technologicznych, przyczyn zewnętrznych nie mających charakter siły wyższej, obiektywnych utrudnień dotyczących dostaw materiałów lub urządzeń itp. przy czym każdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron, jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia uznaje się termin pierwotnie ustalony jest obowiązujący.

2)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne tj. roboty zamienne/zmniejszenie zakresu robót, w szczególności:

a) Zamawiającemu w toku wykonywania umowy przysługuje prawo wprowadzenia robót 
i materiałów zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji:

b) Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych zastosowane zostaną postanowienia umowy.

3)Zmiany polegającej na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/ców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.

4) Zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – 
w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

6) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 12

KARY UMOWNE

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2.Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za niedotrzymanie terminu dostaw, o którym mowa w § 2 ust. 1 w  wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w wyznaczonym terminie,

c) za niedotrzymanie terminu przystąpienia do realizacji robót, o którym mowa w § 2 ust. 1  w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego danego elementu (ujętego w kosztorysie Wykonawcy), za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad (usterek),

e) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad  bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,

f) za nieprzedłużenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1 000 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100 złotych za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000 złotych,

l) w przypadku braku zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę, osób zaangażowanych do realizacji robót zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę zaangażowaną do realizacji robót budowlanych bez umowy o pracę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4.,

Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą 
z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

3.Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakości wykonanych robót na dzień odstąpienia.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przepisów KC i innych postanowień umowy, także jeżeli:

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu 5 dni od daty pisemnego wezwania go przez  Zamawiającego do rozpoczęcia robót objętych umową pomimo jej podpisania,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani 
w terminie 14 dni od daty odstąpienia – sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

5.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

6.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

7.Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

8.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac.

9.Należne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy określone zostanie przez Zamawiającego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania części robót w odniesieniu do przedmiotu umowy.

10.Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę kosztorysów robót zabezpieczających. Kosztorysy zostaną sporządzone na podstawie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu Wykonawcy, w przypadku robót dla których brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu Wykonawcy, a koszt materiałów wg cen średnich wydawnictwa „Secocenbud” z kwartału w którym wykonano roboty, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu po akceptacji Zamawiającego.

§ 14

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

w przypadku podwykonawców (jeżeli dotyczy)

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby. Podmiot Udostępniający Zasoby

2.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……., na zasoby którego w zakresie/ach ……..Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach …....

3.W przypadku udostępniania zasobów umowy przez …………... z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego.

5.Zasobyw przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2.Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w trybie negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

3.Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, obciążyć jej ani w inny sposób nią rozporządzać bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca:

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

Aparat okulistyczny OCT

Minimalne parametry techniczne

Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2017/2018                                                                     Technologia pracy: spektralne OCT                                                                                                        Szybkość skanowania: minimum 26 000 [Askan/sek.]                                                                                Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm]                                                                           Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm]                                                             Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,4 [mm]                                                                            Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm].                                                       Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm].                                    Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3 [mm].                                                                                Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25D do + 25D.

Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia.                                                   Dostępność analiz siatkówki:                                                                                                                              -mapa grubości siatkówki;                                                                                                                                    -mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki;                                                                        -mapa deformacji nabłonka barwnikowego;                                                                                                           -mapa grubości nabłonka barwnikowego.                                                                                                        Dostępność analiz w kierunku jaskry:                                                                                                               - analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością

- pierścienia pomiarowego;                                                                                                                                  - ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego;                                                                                             - automatyczna ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego (DDLS);

- analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL);                                                                                                                                         - analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.                                                    Analiza przedniego odcinka oka:                                                                                                                       - mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki;                                            - pomiar kąta przesączania (automatyczne wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750);

- pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie;                                            - automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP).                                                                                                                                     Możliwość chronologicznego porównania wyników od 2do 6 badań.                                            Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim.                                                         Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, komputer sterujący tomografem oraz drukarka laserowa, kolorowa.                            Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia.                                 Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Komputer z drukarką (komputer all-in-one z podpórką; drukarka laserowa, kolorowa), gdzie parametry komputera all-in-one:

- procesor: o częstotliwości minimum 3,6GHz; pamięć podręczna L3 (tzw. cache) minimum 8MB; ilość rdzeni: minimum 4.

- pamięć RAM: minimum 16GB

- dysk twardy 1 : minimum 256GB SSD

- dysk twardy 2: minimum 1TB SSHD

- napęd: ultraslim DVDROM,

- transmisja danych: WLAN oraz Bluetooth

- system operacyjny

- matryca minimum 23 cale FULL HD, o rozdzielczości 1920 x 1080

- stojak (podpórka) umożliwiający regulację wysokości ekranu

…………………….......                                                      …………………………………………

(miejscowość, data)                                                       (podpis wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela, pieczęć )

SPZOZ.ZP.1.2018

Załącznik nr 10 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 2

zawarta w dniu …………., pomiędzy:

#### Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- Grzegorz Pasternak - Dyrektor

a: …………………………………………………….

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

Strony oświadczają, iż Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), ogłoszonego w dniu 30.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.spzoz-kalwaria.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej i na podstawie protokołu z dnia ………………….

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

### Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

Zadanie nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), kartą parametrów technicznych, obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie,  ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.

3. Dostarczony sprzęt medyczny będzie posiadał niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP i będzie oznakowany zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. (ustawa z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn.zm.)

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Dostawa winna być zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie…………………

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku do umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi ogółem: brutto ___________________ PLN, w tym VAT _______________ (słownie: _________________) na podstawie złożonej oferty.

3. Wysokość kwoty brutto określonej w ust. 2, zawiera należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t j. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.) oraz koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i związane z wykonaniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy określonych w umowie wraz z załącznikami oraz wszelkie inne koszty, które nie zostały wymienione, ale są niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Sposób rozliczenia i warunki płatności

1. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę, na kwotę z niniejszej umowy.

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania sprzętu wraz z kartą gwarancyjną, protokołem szkolenia personelu, paszportem technicznym wpis o pierwszym uruchomieniu)

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

4. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

6. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.

§ 5

Realizacja umowy

1. Wykonawca zapewnia okres gwarancji: ............................. – zgodnie z ofertą.

2. Gwarancja ma charakter pełny z wyłączeniem jedynie wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania lub siły wyższej. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe.

Gwarancją nie są objęte:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne."

3. Długość pełnej gwarancji obejmuje wszystkie oferowane systemy(nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia).

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów oraz serwisowania zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

5. Czas przystąpienia do napraw max 48 h. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Czas naprawy przedłuża okres gwarancji.

7. Wykonawca zobowiązany jest:

1) przed realizacją zamówienia skontaktować się z Zamawiającym i potwierdzić dokładny termin dostawy, nie dłuższy niż określony § 2 ust. 1 umowy,

2) Zapewnić transport, ponieść koszty przewozu, ewentualnego opakowania i ubezpieczenia na czas transportu,

3) Zapewnić dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

4) Przedstawić, na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, dokumenty poświadczające spełnianie parametrów dostarczanego sprzętu,

5) Dostarczyć wraz ze sprzętem w postaci wydrukowanej i elektronicznej instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym,

6) Dostarczyć dokumentację serwisową do wszystkich oferowanych składowych systemu,

7) Zapewnić szkolenie personelu obsługującego sprzęt w siedzibie Zamawiającego - protokół szkolenia dołączyć do protokołu końcowego.

8) Zapewnić Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce. Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i dostępność części zamiennych  przez minimum 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.

9) Wykonać testy akceptacyjne, specjalistyczne zgodnie z Polskim ustawodawstwem.

8. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy w przypadku, gdy jej przedmiot nie będzie odpowiadał parametrom zamówienia lub gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów je poświadczających

9. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej umowy Wykonawca działał będzie osobiście lub przez następujących przedstawicieli:

______________ tel.: ______________. faks: ______________ e-mail: _________________

10. Osoby wymienione powyżej mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za uprzednim, pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

11. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % zaoferowanej ceny brutto, 
a określonej w § 3 ust 2., tj. ..................................zł w formie .....................................

12.Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, ustala się podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dwóch częściach:

– 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

– 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 5 ust.1.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

15. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 6

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku nieterminowego zrealizowania dostawy częściowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty udzielenia zamówienia zastępczego, o ile takie było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

- W razie wystąpienia zwłoki w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień zwłoki, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3.

- Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżącej należności Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

Siła wyższa

1. Przez określenie siła wyższa strony umowy rozumieją wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części.

2. Jeżeli którakolwiek ze stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą stronę.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania dostaw zgodnie z umową, strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej.

4. Jeżeli czas trwania siły wyższej jest dłuższy niż 14 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej części umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania.

§ 9

Zmiany postanowień zawartej umowy

1. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

2) zmiany terminu umowy:

a) poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 2 ust. 1, o uzgodniony przez strony termin w wyniku zaistnienia siły wyższej,

b) poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 2 ust. 1, o uzgodniony przez strony termin w wyniku wystąpienia przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego

3) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

4) zmiany, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, niezależnie od ich wartości,

5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,

6) innych przewidzianych w ustawie,

7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT,

8. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 7) wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 ustawy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W wypadku określonym w ust 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu, w wypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji danej dostawy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 2,

§ 11

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych, może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Podwykonawcy

1. Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie:

1) _____________________________________________________________,

2) _____________________________________________________________

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.

4. Umowa o Podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej i mieć charakter odpłatny, a także musi określać jaka część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne zostanie wykonana przez Podwykonawcę.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy zadań.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami.*

* w przypadku, gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.

4. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: