Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

SPZOZ.ZP.1.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

Pkt 1. SIWZ Generator wysokiej częstotliwości

Czy Zamawiający dopuści aparat ,który w wielu parametrach technicznych znacznie
przewyższa wymagany, natomiast posiada zakres ustawień mAs do max. 500 mAs?

Odp. Jeżeli aparat będzie spełniał parametry określone w SIWZ Zamawiający zgadza się na dopuszczenie aparatu w zakresie ustawień do 500 mAs.

Pkt. 6 SIWZ Detektor bezprzewodowy

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający w punkcie „Maksymalne obciążenie detektora,, miał na myśli wartość minimum 200 kg? Takie rozumienie zapisu SIWZ pozwoli na zaoferowanie najwyższej klasy detektorów dostępnych na rynku których maksymalna obciążalność detektora znacznie przewyższa wartość 200 kg co istotnie wpływa na funkcjonalność systemu RTG.

Odp. Zamawiający potwierdza, że taki detektor spełnia wymogi określone w SIWZ.