## sprzęt_jednorazowy
Pakiet I. Sprzęt jednorazowy (system próżniowy)

Lp	Nazwa	Ilość roczna (szt.)	Nazwa oferowanego produktu	wielkość opakowania	ilość opakowań	cena jedn. netto	wartość netto	VAT (%)	wartość brutto
1	probówki do pozyskiwania surowicy obj. 4ml	15000
2	Probówki do pozyskiwania surowicy obj. 5 - 6 ml	15000
3	Probówki do morfologii EDTA K3 obj. 2 ml	15000
4	Probówki do OB wersja logartytmiczna obj. do 2 ml	7000
5	statyw do OB	2
6	Probówki do koagulologii (stęż. 3,2% lub 3,8%) - obj. do 2 ml.	4000
7	Igła sytemowa 0,9 długość 1,5''	20000
8	Probówki z fluorkiem sodu i EDTA do ozn. glukozy obj. 2 ml	7000
9	nakłuwacze do palca 1,5 - 2 mm	300
10	Probówka do pobierania krwi włośniczkowej do pozyskania surowicy obj. do 0,8 ml	100
11	Probówka do pobierania krwi włośniczkowej z kapilarą EDTA poj. do 0,25 ml	400
12	Uchwyt (holder) jednorazowego użytku - z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym	20000

Parametry wymagane:
1. Uchwyt w pełni jednorazowego użytku
2. Poszczególne częście systemu próżniowego muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta
3. Próżnia kalibrowana na etapie produkcji
4. System zgodny z normą ISO 6710
5. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu - deklaracja zgodności - należy dołączyć do oferty
6. Nie dopuszcza się probówkostrzykawek
7. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi
8. Okres ważności probówek w dniu dostawy - min. 11 miesięcy
9. Zamawiający wymaga probówki z zamknięciem okręcanym (z gwintem) za wyjątkiem probówki do OB z pozycji nr.4 i probówek do krwi włośniczkowej z pozycji 10 i 11
10. Oferent dostarczy w raz z ofertą próbkę po 5 szt. każdej z probówek

## diagnostyka_pasożytowa
	Pakiet II. Probówki do diagnostyki pasożytniczej.
	CPV 33696500-0
Lp.	Nazwa	Ilość roczna testów lub, odczynnika	Nazwa handlowa oferowanego produktu	wielkość opakowania	ilość opakowań	c.j.netto op.	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	Mini Parasep SF - 148900(F-060)	300 probówek

## szybkie_testy_i_barwiniki
Pakiet III Szybkie testy i barwniki
Lp.	Nazwa	Ilość roczna testów lub, odczynnika	Nazwa handlowa oferowanego produktu	wielkość opakowania	ilość opakowań	c.j.netto op.	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	Testy do oznaczania Beta hCG w moczu, testy kasetkowe	50 ozn.
2	Testy mononukleozy zakaźnej (metoda immunochromatograficzna), testy kasetkowe + kontrola dodatnia i ujemna w zestawie	300 ozn
3	Odczyn USR (VDRL, OWA), testy kasetkowe + kontrola dodatnia i ujemna	300 ozn
4	Testy do wykrywania krwi utajonej w kale – metoda immunochromatograficzna, test kasetkowy, max. wielkość opakowania 25 testów, aplikator do ilościowego pobierania kału, zapewniający wysoką powtarzalnośćwykonywanych oznaczeń	600 ozn
5	Barwnik Giemsy, max. wielkość opakowania 500 ml	1000 ml
6	Barwnik May – Grunwald, max. wielkość opakowania 500 ml	2000 ml
7	Odczynnik Extona do oznaczania białka w moczu + wzorzec do białka w moczu	3000 ml od. Extona
8	Antygen HBS (testy jakościowe), testy kasetkowe o wysokiej czułości	600 ozn
					RAZEM

## odczynniki_hematologiczne
Pakiet IV Odczynniki hematollogiczne analizator Mythic 22
Dzienna ilość morfologii w trybie CBC 50 i Diff 20

L.p	Nazwa odczynnika	Wielkość opakowania	nr kat.	cena jednostkowa netto	VAT %	ilość opakowań	cena jednostkowa brutto	wartość netto	wartość brutto
1	Mythic 22 Cleaning Solution	1 L				26
2	OnlyOne Reagent	0,5 L				26
3	Mythic 22 Diluent	10 L				30
4	MYT- 5D Control Tri Level	3 x 3 ml				4
5	Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution	1L				2
6	Flush	0,5 L				3
Razem

	uwagi:
	Oferent zapewni autoryzowany serwis analizatora Mythic 22.

## elektrolity
PAKIET V Elektrolity- odczynniki i materiały do analizatora STARLYTE V

CPV 33696500-0
lp	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ ROCZNA	NAZWA HANDLOWA OFEROWANEGO PRODUKTU	c.j. Netto	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	Cal-Pac 9180 (STARLYTE V)	18 op
2	roztwór czyszczący do elektrod	1 op x 100 ml
3	roztwór kondycjonujący do elektrod	2 op x 100 ml
4	roztwór odbiałczająco - myjący do elektrod	2 op x 100 ml
5	kontrolki do elektrolitów poziom I	52 fiolki x 2-2,5 ml
6	kontrolki do elektrolitów poziom II	52 fiolki x 2-2,5 ml
7	kontrolki do elektrolitów poziom III	52 fiolki x 2-2,5 ml
8	elektrody „alfa wassermann”do aparatu
9	potasowa K	1 szt
10	wapń zjonizowany Ca	1 szt
11	sodowa Na	1 szt
12	wężyki do pompy perystaltycznej	1 zestaw