- Bieżnia elektryczna :

Parametry minimalne :

- komputerowa regulacją prędkości i nachylenia,

- prędkość 1-22 km/h,

- silnik o mocy min. 4 KM

- kąt nachylenia 0-12%,

- max. waga użytkownika 150-160 kg,

- diodowy wyświetlacz

- min. 10 programów

- pomiar tętna w uchwytach.

- Crosstrainetr - orbitrek – elektromagnetyczny

Parametry minimalne :

- elektroniczna regulacja oporu,

- magnetyczny system hamowania,

- max. obciążenie 130 kg,

- wyświetlacz LCD,

- czujniki tętna w uchwytach,

- min. 8 programów.

- Rower treningowy Ergometr :

Parametry minimalne :

- elektromagnetyczny,

- poziomy,

- min. 8 programów,

- max. obciążenie 150 kg,

- regulowane siodełko,

- czujniki tętna w uchwytach,

- Osprzęt do UGUL pełny.

- Materace składane trzyczęściowe - 2 sztuki

- Piłka rehabilitacyjna 1x duża, 1x mała

- Taśmy rehabilitacyjne do ćwiczeń – różne siły oporu długość 2,5m - 5 szt.,

- Przyrząd do ćwiczeń równowagi – platforma do balansowania

- Obciążniki - na kończyny (na rzepy) – 3 pary.

- Poduszka terapeutyczna wym. szer. 40 dł. 40 wys. 10 – 3 szt.

- Poduszka terapeutyczna wym. szer. 40 dł. 40 wys. 5 – 3 szt.

- Klin wym. 70x60x30 – 1 szt.

- Klin wym. 80x60x40 – 1 szt.

- Taśmy (kinesiotaping) – 10 szt.

- Parawan dwuczęściowy.