Czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę lamp bakteriobójczych z następującymi parametrami: promiennikami UV-C 2x30W (TUV 30W Philipsa lun HNS 30W Osrama) z

wentylatorem o głośności 38 dB kopułą o wymiarach 1240x187x95 mm wymiary

lampy 600x1360x600 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza ofertę na dostawę lamp z ww. parametrami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lamp bakteriobójczych i parawanów medycznych (części 2, 10 i 11) za pośrednictwem firmy kurierskiej, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość i prawidłowe działanie. Lampy byłyby wysłane

zmontowane, gotowe do pracy, a montaż końcowy polegałby jedynie na zmocowaniu

statywu lampy z podstawą, to samo dotyczy parawanów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę lamp i parawanów medycznych za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem, że koszty dostawy pozostają po stronie oferenta.

Czy Zamawiający odstąpi od szkolenia w zakresie obsługi parawanów i lamp,

Odp. Zamawiający odstąpi od szkolenia w zakresie parawanów i lamp.