|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ** | **RODZAJ DOSTAWY** | **ILOŚĆ** | **PARAMETRY** |
| 1 | Zakup rękawiczek jednorazowych | 21 pudełek x100 sztuk | Zakup rękawiczek jednorazowych (M7-8) 21 pudełek |
| 2 | Zakup 3 sterylizatorów powietrza dla powierzchni > 60 m2 | 3 sztuki | Oczyszczacz powietrza / sterylizator powietrza do powierzchni > 60m2  Do pracy ciągłej, w obecności pacjentów.  Obieg powietrza: Wymuszony  Wydajność obiegu powietrza 165m³ / h  Powierzchnia pomieszczenia > 60 m2  Pozycja pracy: Stojąca  Masa: do 15 kg  Hałas < 38 dB  Gwarancja 24 miesiące  Dostawa |
| 3 | Zakup 1 sterylizatora powietrza dla powierzchni <30 m2 | 1 sztuka | Oczyszczacz powietrza / sterylizator powietrza do powierzchni ok. 30m2  Do pracy ciągłej, w obecności pacjentów.  Obieg powietrza: Wymuszony  Wydajność obiegu powietrza 85m³ / h  Powierzchnia pomieszczenia ok.30 m2  Pozycja pracy: Stojąca  Masa: do 15 kg  Hałas < 28dB  Gwarancja 24 miesiące  Dostawa |
| 4 | Zakup 4 worków ambu z wyposażeniem dla dzieci | 4 sztuki | Kompletny resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku  Silikonowy materiał  Zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru.  Prosty demontaż (bez użycia narzędzi).  Wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H2O.  Przeźroczyste maski silikonowe  Mankiet uszczelniający maskę.  Nakładki ułatwiające uszczelnienie maski w trudnych sytuacjach  Zaczepy na nakładkach umożliwiające przypięcie maski do głowy pacjenta  w komplecie: rezerwuar tlenu i maski w odpowiednich rozmiarach dla dzieci |
| 5 | Zakup 4 worków ambu z wyposażeniem dla niemowląt | 4 sztuki | Kompletny resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku  Silikonowy materiał  Zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru.  Prosty demontaż (bez użycia narzędzi).  Wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H2O.  Przeźroczyste maski silikonowe  Mankiet uszczelniający maskę.  Nakładki ułatwiające uszczelnienie maski w trudnych sytuacjach  Zaczepy na nakładkach umożliwiające przypięcie maski do głowy pacjenta  w komplecie: rezerwuar tlenu i maski w odpowiednich rozmiarach dla niemowląt |
| 12 | Zakup 2 defibrylatorów | 2 sztuki | Tryb półautomatyczny defibrylacji  Defibrylacja dwufazowa niskoenergetyczna  Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci  Komunikaty głosowe i tekstowe prowadzące przez wszystkie czynności ratownicze  Interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami  Monitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKG  Pamięć wewnętrzna  Wbudowany port IR do przesyłania danych do komputera  Automatyczny test  Zasilanie bateryjne  Czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie  gotowości do użycia  Wskaźnik sprawności aparatu / rozładowania baterii  Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne  W zestawie:  Elektrody dla dzieci do defibrylatora AED  Elektrody dla dorosłych do defibrylatora AED  Dostawa/szkolenie  Gwarancji na defibrylator > 5 lat  Okres trwałości elektrod i baterii 5 lat |