## sprzęt_jednorazowy
Pakiet I. Sprzęt jednorazowy (system próżniowy)

Lp	Nazwa	Ilość roczna (szt.)	Nazwa oferowanego produktu	wielkość opakowania	ilość opakowań	cena jedn. netto	wartość netto	VAT (%)	wartość brutto
1	probówki do pozyskiwania surowicy obj. 4ml	10000
2	Probówki do pozyskiwania surowicy obj. 5 - 6 ml	10000
3	Probówki do morfologii EDTA K3 obj. 2 ml	15000
4	Probówki do OB wersja logartytmiczna obj. do 2 ml	6000
5	statyw do OB	1
6	Probówki do koagulologii (stęż. 3,2% lub 3,8%) - obj. do 2 ml.	3000
7	Igła sytemowa 0,9 długość 1,5''	15000
8	Probówki z fluorkiem sodu i EDTA do ozn. glukozy obj. 2 ml	9000
9	nakłuwacze do palca 1,5 - 2 mm	600
10	Probówka do pobierania krwi włośniczkowej do pozyskania surowicy obj. do 0,8 ml	100
11	Probówka do pobierania krwi włośniczkowej z kapilarą EDTA poj. do 0,25 ml	200
12	Uchwyt (holder) jednorazowego użytku - z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym	15000

Parametry wymagane:
1. Uchwyt w pełni jednorazowego użytku
2. Poszczególne częście systemu próżniowego muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta
3. Próżnia kalibrowana na etapie produkcji
4. System zgodny z normą ISO 6710
5. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu - deklaracja zgodności - należy dołączyć do oferty
6. Nie dopuszcza się probówkostrzykawek
7. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi
8. Okres ważności probówek w dniu dostawy - min. 11 miesięcy
9. Zamawiający wymaga probówki z zamknięciem okręcanym (z gwintem) za wyjątkiem probówki do OB z pozycji nr.4 i probówek do krwi włośniczkowej z pozycji 10 i 11
10. Oferent dostarczy w raz z ofertą próbkę po 5 szt. każdej z probówek

## diagnostyka_pasożytowa
	Pakiet II. Probówki do diagnostyki pasożytniczej.
	CPV 33696500-0
Lp.	Nazwa	Ilość roczna testów lub, odczynnika	Nazwa handlowa oferowanego produktu	wielkość opakowania	ilość opakowań	c.j.netto op.	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	Mini Parasep SF - 148900(F-060)	600 probówek

## szybkie_testy_i_barwiniki
Lp.	Asortyment	Ilość roczna testów lub, odczynnika	Naz	wielkość opakowania	ilość opakowań	c.j.netto op.	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	Strep A test	240 ozn
2	Testy mononukleozy zakaźnej (metoda immunochromatograficzna), testy kasetkowe do jakościowegooznaczania p/c przeciw wirusowi Epsteina-Barr (EBV) w ludzkich próbkach krwi pełnej .Zestaw zwiera kontrolę dodatnią i ujemną,bufor, jednorazowe pipety.Czułość>99,9% ,swoistość>99,9%	40 ozn
3	SYPHILIS TEST/ USR ,VDRL, OWA)/, testy immunochromatogarficzne do jakościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG przeciw trepnema palllidum w próbkach ludzkiej krwi pełnej,osocza lub surowice .Czułość 99,6%,swoistość 99,1%	200 ozn
4	FOB TEST -Testy do wykrywania krwi utajonej w kale – metoda immunochromatograficzna, test kasetkowy, max. wielkość opakowania 25 testów, aplikator do ilościowego pobierania kału, zapewniający wysoką powtarzalnośćwykonywanych oznaczeń,czułość 40ng/ml	500 ozn
5	Barwnik Giemsy, max. wielkość opakowania 500 ml	1000 ml
6	Barwnik May – Grunwald, max. wielkość opakowania 500 ml	2000 ml
7	Odczynnik Extona do oznaczania białka w moczu + wzorzec do białka w moczu	2000 ml od. Extona
8	Antygen HBS . Test kasetkowy na antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B. Czułość diagnostycvzna 100%,specyficzność diagnostyczna 100%	400 ozn
						RAZEM

## odczynniki_hematologiczne
Odczynniki hematollogiczne analizator Mythic 60
Dzienna ilość morfologii w trybie CBC 50 i Diff 20

L.p	Nazwa odczynnika	Wielkość opakowania	nr kat.	cena jednostkowa netto	VAT %	ilość opakowań	cena jednostkowa brutto	wartość netto	wartość brutto
1	Mythic 22 Cleaning Solution	1 L				20
2	OnlyOne Reagent	0,5 L				20
3	Mythic 22 Diluent	10 L				25
4	MYT- 5D Control Tri Level	3 x 3 ml				4
5	Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution	1L				2
6	Flush	0,5 L				3
Razem

	uwagi:
	Oferent zapewni autoryzowany serwis analizatora Mythic 22.