

**Załącznik nr 1.3 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zakup sprzętu medycznego, IT oraz oprogramowania dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”realizowanego w ramach Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS)”**

dot. postępowania o zamówienie publiczne obejmujące zakresem

Część III: Zakup chłodziarki farmaceutycznej z monitoringiem temperatury.

**Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych**

**CPV:**

39711130-9 Chłodziarki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIA** | **RODZAJ DOSTAWY** | **ILOŚĆ** | **PARAMETRY** |
| **Chłodziarki** | Zakup chłodziarki farmaceutycznej z monitoringiem temperatury. | 1 szt. | Chłodziarka do przechowywania szczepionek i leków 395L w zakresie temperatury od +2°C do +8°C . Zgodna z normą DIN 13277. Agregat wewnętrzny, chłodzenie wymuszone wentylatorem, regulator mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED, automatyczne odszranianie, korpus malowany proszkowo na biało izolowany pianką poliuretanową, drzwi pełne z podgrzewaną uszczelką, zaopatrzone w zamek, oświetlenie LED, 6 regulowanych półek, moduł alarmowy i rejestrator temperatury z wyjściem USB, alarmy: awaria zasilania, wysoka/niska temperatura, awaria czujnika, uchylone drzwi, awaria USB, awaria komunikacji, rejestrator temperatury z powiadamianiem SMS,  podtrzymanie akumulatorowe min.8h uruchamiane automatycznie w przypadku braku zasilania sieciowego |

|  |
| --- |
| **OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **Gwarancja podstawowa - min. 2 lata (24 miesiące)**   1. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i bezpłatne przeglądy w ciągu min.2 lat według warunków gwarancji. 2. **Koszty oferty powinny uwzględniać**:   - koszty zakupu i dostawy  - koszty montażu  - jeżeli dotyczy koszty pierwszych przeglądów serwisowych według zaleceń producenta oraz zgodnie z instrukcją, |
| **Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:**  - foldery, prospekty ze zdjęciami oferowanego sprzętu, z wymiarami oraz opisem wyposażenia; |
| **W terminie dostawy należy dostarczyć:** instrukcje obsługi i konserwacji, urządzeń i sprzętu w języku polskim, książki gwarancyjne, atesty, certyfikaty. |

#### 