

**Załącznik nr 1.5 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zakup sprzętu medycznego, IT oraz oprogramowania dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”realizowanego w ramach Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS)”**

dot. postępowania o zamówienie publiczne obejmujące zakresem

Część V: Zakup mebli medycznych.

**Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych**

**CPV:**

33192000-2 Meble medyczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIA** | **RODZAJ DOSTAWY** | **ILOŚĆ** | **PARAMETRY** |
| **Meble medyczne.** | Zakup foteli lekarskich. | 16 szt. | Fotel lekarski kolor popielaty, Tapicerka ze zmywalnej tkaniny,  Przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia,  Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną powlekaną zmywalną, mechanizm: multiblock/synchro – blokowanie w wielu pozycjach,  podstawa: chromowana, kółka do powierzchni miękkich, kolumna chromowana, podłokietnik regulowany z częścią chromowaną.  Minimalna wysokość całkowita: 1015 MM  Maksymalna wysokość całkowita: 1150 MM  Szerokość całkowita: 665 MM  Minimalna wysokość siedziska: 480 MM  Maksymalna wysokość siedziska: 610 MM  Szerokość oparcia: 480 MM  Wysokość oparcia: 565 MM  Średnica podstawy: 600 MM  Szerokość siedziska: 480 MM  Podłokietniki, zakres regulacji: 80 MM |
| Zakup szaf medycznych szklanych | 3 szt. | Szafa na leki wykonanie z blachy o grubości 0,7 – 1,0 mm.  Wysokość: 1800 mm  Szerokość: 1000 mm  Głębokość: 435 mm  Podwójne drzwi szklane z zamkiem  Cztery szklane półki ze szkła hartowanego (grubość 5 mm, nośność do 25 kg)  Regulowane co 25 mm  System blokujący drzwi w dwóch punktach (góra i dół) dla maksymalnego bezpieczeństwa.  Wyposażona w stopki poziomujące oraz ślizgacze.  Kolor biały malowany proszkowo |

|  |
| --- |
| **OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **Gwarancja podstawowa - min. 2 lata (24 miesiące)**   1. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i bezpłatne przeglądy w ciągu min.2 lat według warunków gwarancji. 2. **Koszty oferty powinny uwzględniać**:   - koszty zakupu i dostawy  - koszty montażu  - jeżeli dotyczy koszty pierwszych przeglądów serwisowych według zaleceń producenta oraz zgodnie z instrukcją, |
| **Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:**  - foldery, prospekty ze zdjęciami oferowanego sprzętu, z wymiarami oraz opisem wyposażenia; |
| **W terminie dostawy należy dostarczyć:** instrukcje obsługi i konserwacji, urządzeń i sprzętu w języku polskim, książki gwarancyjne, atesty, certyfikaty. |

#### 